## Foglio1
2021-12-31 |  | Verifica producibilità impianto Roana
potenza installata pari a 998,4 kWp | [6 empty] | potenza reale impianto |  | 930.3 | kW
produzione garantita 1.200.000 kWh medi annui al contatore Enel | [6 empty] | (si considera il decremento di potenza dei moduli dello 0,7% annuo)
obiettivo da raggiungere 1.258.000 KWh agli inverter
Da norma UNI 8477
| 2021 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
energia media mensile da produrre (kWh) |  | 65656 | 75733 | 113541 | 120098 | 133835 | 135770 | 145006 | 133560 | 111694 | 96080 | 65467 | 55431
energia media mensile contrattuale |  | 64876.2 | 74834.4 | 112191.6 | 118670.6 | 132245 | 134157 | 143283.5 | 131972.5 | 110366.1 | 94939.5 | 64689.7 | 54773.2
2020-12-31
producibilità attesa | 12577723.9121 | 12643379.9121 | 12719112.9121 | 12832653.9121 | 12952751.9121 | 13086586.9121 | 13222356.9121 | 13367362.9121 | 13500922.9121 | 13612616.9121 | 13708696.9121 | 13774163.9121 | 13829594.9121
producibilità contrattuale | 12009425.8 | 12074302 | 12149136.4 | 12261328 | 12379998.6 | 12512243.6 | 12646400.6 | 12789684.1 | 12921656.6 | 13032022.7 | 13126962.2 | 13191651.9 | 13246425.1
Produzione reale a valle dell'inverter
| 2020-12-31 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
produzione reale mensile |  | 19000 | 101000 | 144000 | 120000 | 141000 | 146000 | 146000 | 148000 | 127000 | 109000 | 58000 | 49000
produzione totale | 12692000 | 12711000 | 12812000 | 12956000 | 13076000 | 13217000 | 13363000 | 13509000 | 13657000 | 13784000 | 13893000 | 13951000 | 14000000
Produzione misurata sugli inverter
| al 31/12/21 | Produzione reale a valle dell'inverter agosto: nel 2021; Produzione reale a valle dell'inverter novembre: kWh; Produzione reale a valle dell'inverter dicembre: 1308000
Δ produzione totale rispetto alla garanzia contrattuale
| 730967.653 | Produzione reale a valle dell'inverter gennaio: kWh; Produzione reale a valle dell'inverter agosto: Produzione reale (misurata al contatore Enel)
| Maggiori ricavi | Produzione reale a valle dell'inverter febbraio: 282153.5141; Produzione reale a valle dell'inverter agosto: nel 2021; Produzione reale a valle dell'inverter novembre: kWh; Produzione reale a valle dell'inverter dicembre: 1259516.8

## Foglio2
confronti annuali di produzione |  |  | entrata in esercizio 28/04/2011
| produttività attesa | produttività contrattuale | produzione reale
2011 | 953376 | 866500 | 944000
2012 | 1327036 | 1237000 | 1354000
2013 | 1317747 | 1237000 | 1171000
2014 | 1308523 | 1237000 | 1255000
2015 | 1299363 | 1237000 | 1356000
2016 | 1290267 | 1237000 | 1330000
2017 | 1281235 | 1237000 | 1395000
2018 | 1272266 | 1237000 | 1250000